## NEUFCHATEL
0 |  | EQUIPEMENTS DU TUNNEL DE NEUFCHATEL
1 |  | 2 000 - Automatisme
2 |  | 2 100 : Equipements
Ce prix comprend l'ensemble des équipements d'automatismes et de contrôle.
3 | 2110 | Armoire Nord | u | 1
3 | 2120 | Armoire Sud | u | 1
3 | 2130 | Coffret pompier | u | 2
3 | 2140 | Unité d'entrées/sorties | u | 6
3 | 2160 | Unité d'entrées sorties déportées en tunnel | u | 27
2 |  | 2 200 : Réseau de terrain
3 | 2210 | Réseau de terrain | ml | 4000
3 | 2220 | Répéteur | u | 2
3 | 2230 | Module de liaison optique | u | 2
3 | 2240 | Pont optique local sud | u | 2
3 | 2250 | Pont optique local nord | u | 2
2 |  | 2 300 : Programmation
3 | 2310 | Programmation entrée binaire | u | 1485
3 | 2320 | Programmation sortie binaire | u | 452
3 | 2330 | Programmation entrée analogique | u | 41
3 | 2340 | Programmation sortie analogique | u | 28
3 | 2350 | Console de programmation | u | 1
1 |  | 3 000 - Electricité
Ce prix comprend l'ensemble des équipements électriques nécessaires au fonctionnement de l'ensemble
2 | 2110 | Armoire Nord | u | 1
2 | 2120 | Armoire Sud | u | 1
2 | 2130 | Coffret pompier | u | 2
2 | 2140 | Câbles et liaisons | ens | 1
2 | 2160 | Chemins de câbles | ens | 1